|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  детский сад № 6 г.Кропоткин  муниципального образования  Кавказский район  352380 г.Кропоткин  ул. Пушкина, 147  тел. 6-49-11  исх. № от 03.03.2017 | Начальнику управления образования  администрации муниципального образования  Кавказский район  Демченко С.Г. |

**Сведения МБДОУ д/с № 6 о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в 2016году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  органа,  осуществляющего  контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Дата проведения | Выявленные  нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| Министерство образования , науки и молодёжной политики Краснодарского края | Исполнение Законодательства РФ в области образования | С 11.04.2016 по 27.04.2016 | Нарушений лицензионных требований не выявлено |  |
| ОНД Кавказский район Госпожнадзор | Соблюдение законодательства пожарной безопасности | С 11.04.2016 по 11.05.2016 | -Не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации подвал сада (п.14, п.9 табл.1 НПБ 110-03)  -Не оборудован системой оповеще­ния и управления эвакуацией людей при пожаре подвал сада (п.1.2, 5.1, п.6 табл.2 НПБ 104-03\*) | составлена смета на оборудование подвалаавтоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповеще­ния и управления эвакуацией людей при пожаре ( 16936 т.р.) |
| Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора | Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. | С 28.04.2016 по 30.05.2016 | - нормы площади на 1 ребёнка в игровых помещениях не соответствуют санитарным требованиям | Списочный состав детей приведён в соответствии с пунктом 1.9 СанПин 2.4.1349-13 |
|  |  |  | - песочница не закрыта защитными приспособлениями | Устранено на прогулочных участках приобретены песочницы с закрывающимися крышками. |
|  |  |  | - сдача грязного и получение чистого белья в постирочной производится через один вход, отсутствуют раздельные входы. | Не выполнено , для устранения данного нарушения требуется финансирование в размере 120 865 (т.р) на основании сметы УКС Кавказского района. |
|  |  |  | -в помещении медицинского кабинете нарушена целостность настенного покрытия | Не выполнено , для приведения настенного покрытия медицинского кабинета в соответствии с требованиями СанПин, необходима сумма в размере 77 335 (т.р) в соответствии сметы УКС Кавказского района |
|  |  |  | - уровни искусственного освещения не соответствуют санитарным требованиям | Выполнено, заменены и приобретены дополнительные лампы |
|  |  |  | - в сырьевом цехе отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды | - устранено раковина установлена |
|  |  |  | - отсутствует инструкция о правилах мытья инвентаря с указанием концентраций и объёмов применяемых моющих и дезинфекционных средств | Устранено , на пищеблоке вывешены инструкции о правилах мытья инвентаря с указанием концентраций и объёмов применяемых моющих и дезинфекционных средств . |
|  |  |  | - в складе сыпучих продуктов потолок требует косметического ремонта | Устранено, произведен косметический ремонт |
|  |  |  | - допускается использование эмалированной посуды с повреждённой эмалью | Устранено, эмалированная посуда заменена. |
| Управление имущественных отношений Администрации МО Кавказский район | Использование по назначению и сохранность муниципального имущества | 06.06.2016 по 04.07.2016 | Нарушений не выявлено |  |
| Прокуратура Кавказского района | Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства | 07.12.2016 | Отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви | Не выполнено , для устранения данного нарушения требуется финансирование . |

Заведующий МБДОУ д\с №6 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П.Говорова