|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное дошкольноеобразовательное учреждениедетский сад № 6 г.Кропоткинмуниципального образования Кавказский район352380 г.Кропоткин ул. Пушкина, 147тел. 6-49-11исх. № от 25.01.2016 | Начальнику управления образованияадминистрации муниципального образованияКавказский районДемченко С.Г. |

**Сведения МБДОУ д/с № 6 о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в 2015 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеоргана,осуществляющегоконтроль | План (тема) контрольного мероприятия | Дата проведения | Выявленныенарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| Прокуратура Кавказского района | Исполнение законодательства об образовании | 03.06.2015 | Сайт МБДО уд/с № 6 не содержит сведений о режиме, графике работы, количестве воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, правил внутреннего трудового распорядка воспитанников | Сайт МБДОУ д/с № 6 приведён в соответствие со ст.29 ФЗ от 29.12.2012 № 273 Вынесено замечание ответственному за ведение сайта. |
| Прокуратура Кавказского района | Соблюдение законодательства о пожарной и террористической безопасности | 11.06.2015 | Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара  | Выделены денежные средства, оформление документов в процессе |
| Прокуратура Кавказского района совместно с Территориальным отделом Управления РоспотребнадзораРостехнадзор | Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. | 12.10.201514 .12.2015 | Для организации дневного сна используется верх трёхуровневых кроватей | Данное нарушение буде устранено в полном объёме путём снижения численности воспитанников, в период комплектования 2016 года.  |
| Исполнение требований трудового законодательстваСоблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.  | Нарушение требований ЕКС руководителей, заведующая не имеет соответствующую квалификацию.1.На лицевой стороне двери распредшкафа, отсутствует надпись с указанием наименования , номера., однолинейная схема и наименование электроприёмников | с 07.12.2015 г , заведующая зачислена на обучение в Центр дополнительного образования г.Краснодар , на курс «Менеджмент в образовании».1. На двери распредшкафа, сделана надпись с указанием наименования , номера.,начерчена однолинейная схема и указано наименование электроприёмников |
| 2. Не заземлены тросовые подвески кабелей. | 2. Тросовые подвески заземлены |

Заведующий МБДОУ д\с №6 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П.Говорова